## Sheet1
| VOLT BUS MAX | 16 |  |  | 16v - 32v
| VOLT SHUNT MAX | 0.32 |  |  | 0.32 .16 .08 .04
| R SHUNT | 0.1
| MAX Possible Current | 3.2
| MAX Expected | 2
| MIN Current LSB | 6.1112e-05 | 61.1116 | µA | 32727
| MAX Current LSB | 0.00048828 | 488.2812 | µA | 4096
scegliere vicino a MIN | CURRENT LSB | 6.1e-05 | 61 | µA
| CALIBRATION | 6714 |  |  | 0.04096
| Power LSB | 0.00122 | 1220 | µW | 20
| MAX Current | 1.9963 |  |  | 32727
[6 empty] | 4e-06 | 4e-05
| MAX Current Before Overflow | 1.9963 |  |  |  | 0.33333 | 0.1
| MAX Shunt Voltage | 0.19963 |  |  |  | 0.04096 | 0.04096
| MAX Shunt Voltage Before Overflow | 0.19963 |  |  |  | 30720 | 10240
| Max Power | 31.9416
| Current Divider mA | 16.3934 |  |  | 1000 | 0.008
| Power Moltiplier | 1.22 |  |  | Power LSB rispetto a 1mW | 0.33333
0.024